| 反馈问题 | 环翠区湾九里小区排污管网未与市政排污管网并联，水务集团将污水通过小区西门南北两侧四个排污涵洞直接向大海排污，仅在督察组到来前一周至今未进行排污。举报人希望彻底解决该问题。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 建设污水泵站解决该区域排污问题 |
| 整改措施 | 按照城市规划设计，威海市政府在湾九里地块内规划了一处新的污水处理泵站，新泵站选址于金线顶地段整体改造工程地块八西北角、刘公岛路南侧，规划用地面积1070平方米，为地下泵站，可兼顾收集污水和景观需要，泵站建成后将覆盖湾九里、梦海、金线顶等周边小区，彻底解决该区域排污问题。 |
| 整改任务 完成情况 | 针对湾九里小区排污问题，水务集团积极组织实施了金线顶新建污水泵站工程。通过倒排工期、挂图作战，强化施工质量安全管理，于2021年8月完成泵站设备安装。目前，金线顶污水泵站已通水运行。 |